צנתורים

יומי בוקר – רשימת משימות חדר צנתורים

ניקוי דפיברילטור לאחר כל שימוש (מגבון לחיטוי ברמה גבוהה אנטיגון) באחריות אחים ואחיות

ניקוי כבלים למוניטור לחץ דם וסטורציה לאחר כל שימוש (מגבונים לחיטוי ברמה גבוהה) באחריות אח הרדמה

ניקוי מעמד עירוי לאחר כל שימוש (מגבון לחיטוי ברמה גבוהה אנטיגון) באחריות משק

ניקוי שולחן ניתוח לאחר כל פעולה (מגבון לחיטוי ברמה גבוהה אנטיגון) באחריות משק

ניקוי עגלות נירוסטה לאחר כל פעולה (מגבון לחיטוי ברמה גבוהה אנטיגון) באחריות משק

ניקוי רצפה לאחר כל פעולה (חומר לרצפה) באחריות משק

ניקוי מכונת הרדמה ועגלת הרדמה פעם ביום (מגבונים לחיטוי ברמה גבוהה) באחריות אח הרדמה

ניקוי מסכים ומוניטורים לפי הוראות יצרן (מטליות לניקוי וחיטוי) באחריות סניטר וכוח עזר

ניקוי מחשב מקלדת וכל המכשור בחדר (מטליות לניקוי וחיטוי) באחריות סניטר וכוח עזר

ניקוי אוגרים ופחים פעם במשמרת (כלור בריכוז 1000 PPM) באחריות משק

ניקוי פרוזדורים פעם במשמרת (חומר לרצפה) באחריות משק

פינוי מיכל לפריטים חדים בהתמלא שלושה רבעים מנפחו באחריות משק

שדה חובה להקלדת שם צוות סיעודי או אח הרדמה בחדר

חתימת ביצוע בוקר צוות סיעודי בחדר

שדה חובה להקלדת שם עובד משק או סניטר בחדר

חתימת ביצוע בוקר עובד משק וסניטר בחדר

שדה חובה להקלדת שם אחות אחראית צנתורים

נבדק עיי חתימה בוקר אחות אחראית

יומי ערב וסגירת יום – רשימת משימות חדר צנתורים

ניקוי דפיברילטור לאחר כל שימוש (מגבון לחיטוי ברמה גבוהה אנטיגון) באחריות אחים ואחיות

ניקוי כבלים למוניטור לחץ דם וסטורציה לאחר כל שימוש (מגבונים לחיטוי ברמה גבוהה) באחריות אח הרדמה

ניקוי מעמד עירוי לאחר כל שימוש (מגבון לחיטוי ברמה גבוהה אנטיגון) באחריות משק

ניקוי שולחן ניתוח לאחר כל פעולה (מגבון לחיטוי ברמה גבוהה אנטיגון) באחריות משק

ניקוי עגלות נירוסטה לאחר כל פעולה (מגבון לחיטוי ברמה גבוהה אנטיגון) באחריות משק

ניקוי רצפה לאחר כל פעולה (חומר לרצפה) באחריות משק

ניקוי מכונת הרדמה ועגלת הרדמה פעם ביום (מגבונים לחיטוי ברמה גבוהה) באחריות אח הרדמה

ניקוי מסכים ומוניטורים לפי הוראות יצרן (מטליות לניקוי וחיטוי) באחריות סניטר וכוח עזר

ניקוי מחשב מקלדת וכל המכשור בחדר (מטליות לניקוי וחיטוי) באחריות סניטר וכוח עזר

ניקוי אוגרים ופחים פעם במשמרת (כלור בריכוז 1000 PPM) באחריות משק

ניקוי פרוזדורים פעם במשמרת (חומר לרצפה) באחריות משק

פינוי מיכל לפריטים חדים בהתמלא שלושה רבעים מנפחו באחריות משק

ניקוי מנורות בסוף יום (כלור בריכוז 1000 PPM) באחריות משק

ניקוי דלתות בסוף יום (כלור בריכוז 1000 PPM) באחריות משק

ניקוי קירות עד גובה היד בסוף יום (כלור בריכוז 1000 PPM) באחריות משק

ניקוי חדר אשפה בכל יום (כלור וחומר לרצפה) באחריות משק

שדה חובה להקלדת שם עובד משק לניקוי טרמינלי

חתימת ביצוע ערב עובד משק בחדר

שדה חובה להקלדת שם אחות אחראית סגירת חדר

נבדק עיי חתימה ערב אחות אחראית חדר

שבועי צנתורים – חלוקה ל-3 תחנות עבודה

(תחנות עצמאיות עם חתימות נפרדות)

תחנה 1 ניקיון יסודי של החדר

ניקיון יסודי כולל הזזת ארונות בחדר (כלור בריכוז 1000 PPM) באחריות משק

ניקוי יסודי של פתחי אוורור בחדר (כלור בריכוז 1000 PPM) באחריות משק

שדה חובה שם עובד משק מבצע בתחנה 1

חתימת ביצוע שבועית עובד משק בתחנה 1

שדה חובה להקלדת שם מפקח משק

נבדק עיי חתימה מפקח משק לתחנה 1

תחנה 2 אזורים מעל גובה היד

ניקוי אזורים מעל גובה היד בחדר (כלור בריכוז 1000 PPM) באחריות משק

שדה חובה שם עובד משק מבצע בתחנה 2

חתימת ביצוע שבועית עובד משק בתחנה 2

שדה חובה להקלדת שם מפקח משק

נבדק עיי חתימה מפקח משק לתחנה 2

תחנה 3 רב תא בחדרים

ניקוי רב תא בחדרים (מטליות לניקוי וחיטוי) באחריות סניטר וכוח עזר

שדה חובה שם סניטר מבצע בתחנה 3

חתימת ביצוע שבועית סניטר בתחנה 3

שדה חובה להקלדת שם אחות אחראית

נבדק עיי חתימה אחות אחראית לתחנה 3

חודשי צנתורים – חלוקה ל-5 תחנות עבודה

(תחנות עצמאיות עם חתימות נפרדות לביצוע עד ה-7 לכל חודש)

תחנה 1 עגלת החייאה

ניקוי עגלת החייאה (ניגוב במגבון לחיטוי ברמה גבוהה אנטיגון) באחריות אחים ואחיות עם סניטר

שדה חובה שם איש צוות סיעודי מבצע בתחנה 1

חתימת ביצוע חודשית צוות סיעודי בתחנה 1

שדה חובה להקלדת שם אחות אחראית חדר

נבדק עיי חתימה אחות אחראית לתחנה 1

תחנה 2 ארון תרופות

ניקוי ארון תרופות (ניגוב במגבון לחיטוי ברמה גבוהה אנטיגון) באחריות אחים ואחיות עם סניטר

שדה חובה שם איש צוות סיעודי מבצע בתחנה 2

חתימת ביצוע חודשית צוות סיעודי בתחנה 2

שדה חובה להקלדת שם אחות אחראית חדר

נבדק עיי חתימה אחות אחראית לתחנה 2

תחנה 3 בדיקת ציוד סטרילי

בדיקת פגות תוקף ציוד סטרילי בכל המתחם באחריות אחים ואחיות

שדה חובה שם איש צוות סיעודי מבצע בתחנה 3

חתימת ביצוע חודשית צוות סיעודי בתחנה 3

שדה חובה להקלדת שם אחות אחראית חדר

נבדק עיי חתימה אחות אחראית לתחנה 3

תחנה 4 מחסנים

ניקוי יסודי של מחסנים במחלקה (מטליות לניקוי וחיטוי) באחריות סניטר וכוח עזר

שדה חובה שם סניטר מבצע בתחנה 4

חתימת ביצוע חודשית סניטר בתחנה 4

שדה חובה להקלדת שם אחות אחראית ציוד

נבדק עיי חתימה אחות אחראית ציוד לתחנה 4

תחנה 5 ארונות ומדפים וסגירה חודשית

ניקוי יסודי של כל הארונות והמדפים במחלקה (מטליות לניקוי וחיטוי) באחריות סניטר וכוח עזר

שדה חובה שם סניטר מבצע בתחנה 5

חתימת ביצוע חודשית סניטר בתחנה 5

שדה חובה להקלדת שם מנהל יחידת הצנתורים

נבדק עיי חתימה מנהל יחידת הצנתורים לסגירה חודשית סופית